## Foaie1
Nr. |  | Institutia | Cod | Cantit DM | Comentariu
1 | 12 | IMSP Sp. Clinic Municipal Nr.1
| 1 | Ventilator transport (caracteristici avansate) | 1001 | 1
| 2 | Ventilator pulmonar (caracteristici avansate) | 1002 | 3
| 3 | Set Chirurgie si Laparoscopie Avansata | 1003 | 1
2 | 23 | Sf. Arhanghel Mihail
| 1 | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | 1004 | 1
| 2 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) | 1005 | 1
| 3 | Masă pentru operații, cu 5 secții | 1006 | 1
| 4 | Aparat de sutură mecanică a ţesuturilor | 1007 | 1
| 5 | Ferestrău chirurgical oscilant electric | 1008 | 1
| 6 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | 1009 | 1
| 7 | Analizator hematologic automat (5diff) cu reticulocite, sistem de tip inchis | 1010 | 1
| 8 | Coagulometru automat | 1011 | 1
| 9 | Histoprocesor | 1012 | 1
| 10 | Sistem de impregnare în parafină | 1013 | 1
| 11 | Microtom rotativ manual | 1014 | 1
3 | 24 | SR Orhei
| 1 | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital | 1015 | 1 | Conditii: Achitarea in cinci transe. Prima transa in marime de 3 mil (1,5 mil Consiliul Raional Orhei si 1,5 mil IMSP SR Orhei) se va achita dupa livrarea dispozitivului. Urmatoarele patru transe se vor achita anual in luna iunie.
| 2 | Combina ORL | 1221 | 1
| 3 | Fotoliu ORL | 1222 | 1
| 4 | Monitor pentru vizualizare | 1223 | 1
| 5 | Dispozitiv electro-chirurgical | 1224 | 1
| 6 | Scaun pentru medic | 1225 | 1
| 7 | Sterilizator 40 L | 1226 | 1
| 8 | Sterilizator 80 L | 1227 | 2
4 | 27 | Serviciul de Informatii si Securitate al RM Directia Medicala
| 1 | Sistem de videoendoscopie pentru examinarea pacientului și intervenții chirurgicale în Otorinolaringologie | 1016 | 1
5 | 50 | CS Cimislia
| 1 | Cintar electronic neotatal portabil | 1017 | 30
| 2 | Peak-flow metre | 1018 | 5
6 | 54 | SR Briceni
| 1 | Fotoliu stomatologic | 1019 | 2
7 | 62 | Valentin Ignatenco
| 1 | Holter ECG | 1020 | 1
| 2 | Holter TA | 1021 | 1
8 | 67 | Centrul Stomatologic Hincesti
| 1 | Baie ultrasonica Stomatologica | 1022 | 6
| 2 | Lampa fotopolimerizabila | 1023 | 4
9 | 71 | SR Taraclia
| 1 | Oftalmoscop direct şi Retinoscop cu spot focolizat | 1024 | 1
| 2 | Spirograf | 1025 | 1
10 | 74 | AMT Botanica
| 1 | Frigider pentru reactivi 1000 litri | 1026 | 1
| 2 | Frigider pentru reactivi 600 Litri | 1027 | 1
| 3 | Sistem radiologic digital, pentru traumatologie | 1028 | 1 | Clarificare, trimisa la IMSP
| 4 | Ultrasonograf Muscoscheletal | 1029 | 1
| 5 | Pat pentru examinare | 1145 | 173
11 | 75 | SR Hincesti
| 1 | Brancarda sanitara | 1030 | 7
12 | 76 | AMT Ciocana
| 1 | Ultrasonograf general performanta inalta | 1031 | 1 | Conditii: Termenul de achitare 24 luni
| 2 | Holter ECG | 1032 | 1
| 3 | Osteodesitometru | 1033 | 1
13 | 77 | AMT Riscani
| 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) | 1034 | 1 | Clarificare catre IMSP
| 2 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) | 1035 | 1
| 3 | Sinoptofor | 1036 | 1
| 4 | Otoscop | 1037 | 41
| 5 | Rama (montura) de proba | 1038 | 2
| 6 | Tonometru ocular portativ | 1039 | 2
| 7 | Doppler fetal portabil | 1040 | 1
| 8 | Dispozitiv de sigilare | 1041 | 1
| 9 | Autorefractokeratopahimetru, oftalmic | 1042 | 1
| 10 | Retinoscop | 1043 | 1
| 11 | Aparat pentru vizualizare venelor | 1044 | 5
| 12 | Agitator Hematologic (Roller-mixer) | 1045 | 1
14 | 82 | Spitalul Clinic mun.Balti
| 1 | Laparoscop | 1046 | 1 | Conditii: Achitarea in transe egale, in termen de 36 luni, de la data punerii in functiune a utilajului medical, cu termen de garantie a utilajului in aceleasi conditii 36 luni.
| 2 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza | 1047 | 3
| 3 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) | 1048 | 5
| 4 | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | 1049 | 4
| 5 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate | 1050 | 2
| 6 | Defibrilator extern, automat, manual (caracteristici avansate) | 1051 | 3
| 7 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) | 1052 | 3
| 8 | Artroscop | 1053 | 1
| 9 | Turnichet | 1054 | 1
| 10 | Facoemulsificator | 1055 | 1
| 11 | Microscop oftalmologic | 1056 | 1
15 | 85 | Spitalul Clinic Ftiziopneumologie
| 1 | Sistem video pentru fibro-bronhoscop | 1057 | 1
16 | 89 | CS Orhei
| 1 | Ultrasonograf General, OB/Gyn, Vascular, performanţă înaltă | 1058 | 1
| 2 | Termometru de camera | 1059 | 5
17 | 90 | Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chisinau
| 1 | Dermatoscop mobil digital pu Iphone 6, 6S | 1060 | 1
| 2 | Dermatoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 | 1061 | 1
| 3 | Oftalmoscop mobil digital pu Iphone 7, 8 | 1062 | 1
| 4 | Pheumotonometru oftalmologic | 1063 | 1
| 5 | Autokeratorefractometru | 1064 | 1
| 6 | Perimetru oftalmologic | 1065 | 1
| 7 | Audiometru pentru screning | 1066 | 1
| 8 | Microscop biologic digital | 1067 | 1
18 | 91 | SR Drochia Nicolae Testemitanu
| 1 | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | 1068 | 1
| 2 | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | 1069 | 1
| 3 | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | 1070 | 1
19 | 96 | Institutul de Medicina Urgenta
| 1 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) | 1071 | 6
| 2 | Soft Brain perfusion CT | 1072 | 1
| 3 | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene | 1073 | 4
| 4 | Balanta analitica | 1074 | 1
| 5 | Sistem automat pu detectie microbiana in hemocultura | 1075 | 1
| 6 | Videobronhoscop | 1076 | 1
| 7 | Sistem de racire a pacientului | 1077 | 1
| 8 | Criostat | 1078 | 1
| 9 | Microtom cu sanie | 1079 | 1
| 10 | Cîntar pentru deseuri | 1080 | 1
| 11 | Sistem de includere in parafina | 1081 | 1
| 12 | Baie de apa combinata cu masuta termica pentru histologie | 1082 | 1
| 13 | Instalație pentru colorarea lamelor histopatologice | 1083 | 1 | Sa fie intrul lot comun cu 1086, Revizuit de IMSP
| 14 | Sistem de racire rapid a blocului de parafina | 1084 | 1
| 15 | Aparat de decalcifiere automat | 1085 | 1
| 16 | Aparat pentru includerea lamelor si acoperire cu lame | 1086 | 1 | Sa fie intrul lot comun cu 1083, Revizuit de IMSP
| 17 | Cuptor pentru uscarea histopatologica (cu aer) | 1087 | 1
| 18 | Troleu transport ICU | 1088 | 2
| 19 | Sistemul de rezecție artroscopică | 1089 | 1
| 20 | Set Bronhoscopie Pentru Chirurgia Toracica | LOT 1090 | 1 | Conditii: Procurarea intrun singur lot
|  | Videobronhoscop Terapeutic, tip 1, HDTV |  | 1
|  | Videobronhoscop Ultrasubtire, HDTV |  | 1
|  | Videobronhoscop Terapeutic |  | 1
|  | Videobronhoscop |  | 2
|  | Videogastroscop HDTV |  | 1
|  | Set Bronhoscopie Rigida |  | 1
|  | Set pentru Criochirurgie |  | 1
|  | Evacuator de Fum |  | 1
|  | Masina Automata de Spalat Endoscoape Cu Solutii |  | 1
|  | Laser Chirurgical |  | 1
|  | Dulap pentru Pastrarea Endoscoapelor |  | 1
|  | Aspirator Chirurgical |  | 1
| 21 | Ventilator pulmonar cu frecventa ultra-înalta | 1091 | 1
| 22 | Video-EEG mobil | 1092 | 1
| 23 | Cromatograf de gaze capilare | 1093 | 1
| 24 | Saltea anti-escare | 1094 | 10
| 25 | Videolaringoscop | 1095 | 3
| 26 | Ultrasonograf portabil | 1096 | 1
| 27 | Aspirator terapeutic pentru plagi | 1097 | 3
| 28 | Distilator 50 L | 1098 | 1
| 29 | Video-Ureteroscop Flexibil | 1099 | 4 | A fost modificata cantitatea de la 1 la 4, de IMSP
| 30 | Garou hemostatic digital | 1100 | 2
| 31 | Dispozitiv pentru măsurarea presiunii în balonul din trahiostomă la intubare | 1110 | 2
| 32 | Inhalator mobil | 1111 | 3
| 33 | Laringoscop cu 5 lame | 1112 | 5
20 | 103 | Centrul Stomatologic Anenii Noi
| 1 | Endomotor cu fir cu apex locator | 1113 | 4
21 | 104 | Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii Muncii si Protectiei Sociale
| 1 | Analizator biochimic, automat 400 teste, cu sistem de tip deschis | 1114 | 1 | Conditii: Achitarea sumelor 250 000 - 1 400 000 lei pina la 12 luni
| 2 | Sistem radiografic digital (cu bucky verical) | 1115 | 1
| 3 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie | 1116 | 1
| 4 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | 1117 | 1
| 5 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta | 1118 | 1
| 6 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta | 1119 | 1
22 | 105 | Centrul Mamei si Copilului
| 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | 1120 | 1 | Conditii: Achitarea în 2 tranșe a cîte 450.000 lei pe an
| 2 | Centrifugă de laborator 10 eprubete | 1121 | 3 | Conditii: Garantia de 3 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor.
| 3 | Centrifugă de laborator 45 eprubete | 1122 | 1
| 4 | Cintar analitic precizie 0,001 g | 1123 | 1 | Conditii: Garantia de 2 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție.
| 5 | Cintar analitic precizie 1 g | 1124 | 1
| 6 | Coagulator cu plasma de argon sigilarea vaselor de calibru mare | 1125 | 1 | Conditii: Garantia de 3 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor.
| 7 | Compresor de aer medical portabil | 1126 | 4
| 8 | Compresor de aer medical | 1127 | 1
| 9 | Dispozitiv doppler a vaselor extra și intra craniene | 1128 | 1
| 10 | Electroencefalograf mobil | 1129 | 1
| 11 | Incubator pentru nou-născuți | 1130 | 2
| 12 | Inhalator | 1131 | 7 | Conditii: Garantia de 2 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție.
| 13 | Lampă de fototerapie UV pentru nou-născuți | 1132 | 3
| 14 | Lampă chirurgicală cu un satelit, mobil | 1133 | 1
| 15 | Pompă de infuzie cu seringă, cu precizie 0,01 | 1134 | 20 | Conditii: Garantia de 4 ani, training personal tehnic, manual de utilizare română sau rusă si engleza si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor.
| 16 | Pulsoximetru cu monitorizare continuă | 1135 | 11 | Conditii: Garantia de 3 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor.
| 17 | Ultrasonograf portabil, utilizat in neonatologie | 1136 | 1
| 18 | Sigilator pentru sterilizarea instrumentelor | 1137 | 1
| 19 | Analizator biochimic cu ISE | 1138 | 1 | Conditii: Garantia de 5 ani, training personal tehnic, manual de utilizare si manual tehnic tiparit si in format electronic, efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor.
23 | 106 | Centru Stomatologic Municipal de Copii Chisinau
| 1 | Masina de anestezie (caracteristici avansate) | 1139 | 1
24 | 109 | CS Nisporeni
| 1 | Distilator de masa | 1140 | 1
25 | 111 | CS Hincesti
| 1 | Aparat pentru vizualizare venelor | 1141 | 1
| 2 | Fotolii pentru colectarea singelui | 1142 | 2
26 | 113 | Institutul Neurologie si Neurochirurgie
| 1 | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | 1143 | 1 | Contii: Sa fie un lot. Toate componentele sistemului trebuie să fie compatibile în ceea ce privește conectarea lor la sistemul informațional unic, cît și prentru posibilitatea de control și reglare a automată comună.
| 2 | Masă pentru operații, cu 5 secții (caracteristici avansate) |  | 1
| 3 | Lampă chirurgicală pentru operaţii cu 3 sateliți |  | 1
| 4 | Sistem suspendant cu 2 console |  | 1
| 5 | Consolă suspendantă pentru sistemul informațional |  | 1
| 6 | Stație de infuzie cu pompe |  | 1 set
| 7 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate |  | 1
| 8 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  | 1
27 | 114 | SCM Sfanta Treime
| 1 | Laringoscop adult pentru intubatii dificile | 1146 | 1
| 2 | Laringoscop adulti | 1147 | 2
| 3 | Laringoscop adult cu fibra optica | 1148 | 1
| 4 | Laringoscop adulti 2 seturi cu incarcator | 1149 | 1
| 5 | Gaz-analizator (MAC) | 1150 | 1
| 6 | Rectoscop | 1151 | 1
| 7 | Aspirator de aer pentru bacterii | 1152 | 1
| 8 | pH-metru | 1153 | 1
| 9 | Histoprocesor | 1154 | 1
| 10 | Sistem de impregnare a parafinei | 1155 | 1
| 11 | Microtom semi-automat | 1156 | 2
| 12 | Baie de apa | 1157 | 1
| 13 | LigaSure | 1158 | 1
| 14 | Brancarda | 1159 | 1
| 15 | Calculator pentru citirea formulelor leicocitare | 1160 | 5
| 16 | Cronometru digital de laborator | 1161 | 10
| 17 | Microscop binocular, avansat | 1162 | 1
| 18 | Cintar analitic | 1163 | 1
| 19 | Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis | 1164 | 2
| 20 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) | 1165 | 1
| 21 | Holter TA | 1166 | 1
| 22 | Holter ECG | 1167 | 1
| 23 | Fotoliu ORL | 1168 | 2
| 24 | Statie de lucru CT | 1169 | 1
28 | 120 | Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
| 1 | Holter TA | 1170 | 6
| 2 | Hotă cu flux laminar | 1171 | 1
| 3 | Tonometru ocular noncontact | 1172 | 1
| 4 | Set de lentile optice | 1173 | 1
| 5 | Dioptmetru | 1174 | 1
29 | 124 | SR Singerei
| 1 | Fotoliu ginecologic | 1175 | 1
| 2 | Tensiometru Adult | 1176 | 40
| 3 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop | 1177 | 20
30 | 125 | AMT Centru
| 1 | Ultrasonograf Cardiac si Vascular, performanţă înaltă | 1178 | 1
| 2 | Videogastrodoudenoscop | 1179 | 1
| 3 | Imprimantă video USG | 1180 | 2
| 4 | Analizator immunologic semiautomat | 1181 | 1
| 5 | Imprimantă X-RAY laser cu developare uscata | 1182 | 1 | Clarificare catre IMSP
| 6 | Termostat 80 L | 1183 | 3
| 7 | Fotoliu pentru recoltarea sîngelui | 1184 | 2
| 8 | Analizator semiautomat hematologic | 1185 | 1
| 9 | Monitor pu functiilor vitale (caracteristici de baza Adult, Pediatric) | 1186 | 1
| 10 | Lampă chirurgicală pentru operații cu 1 satelit | 1187 | 1
| 11 | Laringoscop satndard cu 4 lame McIntosh | 1188 | 1
| 12 | Masa pentru operatii, cu 5 sectii | 1189 | 1
| 13 | Pat pentru staționar de zi cu rotile | 1190 | 1
| 14 | Pat pentru stationar de zi | 1191 | 2
31 | 126 | SR Anenii Noi
| 1 | Lampa Agglutination Viewer | 1192 | 1
32 | 128 | Sp. Clinic Municipal de Copii Nr.1
| 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) | 1193 | 1 | Au fost corectari la parametrii tehnici
33 | 129 | Institutul Oncologic
| 1 | Videodermatoscop | 1194 | 1
| 2 | Pompa de infuzie cu punga | 1195 | 18
| 3 | Dispozitiv pu vizualizarea vaselor sanguine periferice | 1196 | 1
| 4 | Troleu pentru medicamente chimioterapie | 1197 | 3
| 5 | Dispozitiv pentru crioterapie ginecologica | 1198 | 1
| 6 | Scaun pentru chimioterapie | 1199 | 15
34 | 130 | Institutul Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
| 1 | Analizator biochimic, tip inchis | 1200 | 1
| 2 | Prelevator de probe de aer | 1201 | 1
| 3 | Microscop optic cu camera | 1202 | 1
| 4 | Dispozitiv destinat dezghetarii/incalzirii plasmei/ sangelui | 1203 | 1
| 5 | Baie de apă | 1204 | 1
| 6 | Aparat pentru coagularea mediilor nutritive | 1205 | 1
| 7 | Centrifugă | 1206 | 1
| 8 | Fotoliu bronhoscopie | 1207 | 1
| 9 | Vortex | 1208 | 2
35 | 135 | Centrul Stomatologic Soroca
| 1 | Instalatie stomatologica portativa | 1144 | 1
36 | 6 | Centrul Stomatologic Ocnita
| 1 | Autoclav 60 L, fara vacuum, clasa A | 1209 | 1
37 | 140 | Centru Stomatologic Raional Nisporeni
| 1 | Ortopantomograf | 1210 | 1
| 2 | Sistem radiografic intraoral | 1211 | 1
| 3 | Unit dentar | 1212 | 2
38 | 142 | SR Calarasi
| 1 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) | 1213 | 1
| 2 | Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) | 1214 | 1
| 3 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie | 1215 | 1
| 4 | Fibrobronhoscop | 1216 | 1
39 | 143 | CS Sarata Galbena
| 1 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza | 1217 | 1
40 | 144 | CS Sarata Puhoi
| 1 | Tonometru ocular portativ | 1218 | 2
| 2 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza | 1219 | 3
| 3 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate | 1220 | 1
41 | 57 | Clinica Stomatologica Orhei
| 1 | Distilator | 1228 | 1
42 | 23 | Sf. Arhanghel Mihail
| 1 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansat | 1220 | 2
| 2 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate | 1229 | 2
43 | 106 | Centru Stomatologic Municipal de Copii Chisinau
| 1 | Unitate stomatologică (caracteristici avansate) | 1230 | 5
44 | 108 | CMF Balti
| 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta | 1231 | 1
45 | 113 | Institutul Neurologie si Neurochirurgie
| 1 | Autoclav 85 l cu incarcare orizontala (otel inox) cu ciclu vacuum | 1232 | 1
46 | 145 | CS Mindic
| 1 | Tonometru ocular portativ | 1039 | 1
| 2 | Frigider pentru vaccini 40-50L | 1233 | 1
47 | 146 | CS Soroca |  |  | 2019-07-08
| 1 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 240-300L | 1234 | 1
| 2 | Agitator de laborator (orbital) | 1235 | 1
48 | 147 | Policlinica Stomatologica Republicana
| 1 | Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (otel inox) cu ciclu de vacuum | 1236 | 1 | Cost 2018 - 504000 lei
| 2 | Unitate stomatologica (caracteristici avansate) | 1237 | 5 | Cost 2018 per bucata - 122902 lei - total 614510 lei
| 3 | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) | 1238 | 1
| 4 | Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) | 1239 | 1 | Cost 2018 - 60400 lei
49 | 148 | CS Sarata Puhoi
| 1 | Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) | 1240 | 1
50 | 45 | SR Cimislia
| 1 | Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B | 1241 | 1
51 | 131 | Sp Dermatologie si Maladii Comunicabile
| 1 | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate | 1242 | 1
52 | 115 | Institutul de Cardiologie
| 1 | Defibrilator extern manual | 1243 | 4
| 2 | Centrifugă de laborator 12 tuburi | 1244 | 1
| 3 | Centrifugă de laborator 8- 12tuburi | 1245 | 1
| 4 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | 1246 | 2
53 | 96 | Institutul de Medicina Urgenta
| 1 | Video-EEG pentru monitorizare de lungă durată | 1247 | 1
54 | 76 | AMT Ciocana |  |  | adaugat pe 23.07.2019
| 1 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta volum mare 500-700L | 1248 | 1
55 | 105 | Centrul Mamei si Copilului |  |  | adaugat pe 23.07.2019
| 1 | Congelator pentru laborator (Ultra freezer) | 1249 | 1
56 | 77 | AMT Riscani |  |  | adaugat pe 23.07.2019
| 1 | Frigider pentru vaccini 130-140L | 1250 | 2
|  | T O T A L |  | 767