**Caiet de sarcini (proiect)**

Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lot** | **Denumire Lot** | **Descriere** | **Unitatea de măsură** | **Prețul estimat cu TVA** | **Total Cantitate** | **Suma totala** |
| 1 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund | Acid polyglycolic,Nr 0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 18 | 1800 | 32400 |
| 2 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac tăietor | USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 16 | 300 | 4800 |
| 3 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, ac rotund | USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 18 | 4740 | 85320 |
| 4 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, rapid absorbabila, ac rotund 40mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | Bucată | 20 | 20 | 400 |
| 5 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund | Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 18 | 1930 | 34740 |
| 6 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1,,lungimea 90 cm | Bucată | 20 | 4330 | 86600 |
| 7 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 3/8 | Acid poliglicolic, ac rotund 30 mm, 3/8 ,0,lungimea 90 cmUSP1 (EP4). ac3/8. 30 mm | Bucată | 14 | 480 | 6720 |
| 8 | Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Acid polyglycolic,Nr 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 19 | 1500 | 28500 |
| 9 | Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | 200 | 4000 |
| 10 | Acid poliglicolic USP 2/0, 3 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 200 | 6000 |
| 11 | Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm | Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cmTipul firului: multifilament impletit si filmat.Compozitie: acid poliglicolic (PGA).Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat.Culoare: violet / bej /incolor.Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut.Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | Bucată | 30 | 576 | 17280 |
| 12 | Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 13 | Acid poliglicolic USP 2/0,lungimea 70 cm, ac tăietor | USP 2/0 L- 70cm, 1ac 3/8 tăietor 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 17 | 300 | 5100 |
| 14 | Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, 2 ace | USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;  | Bucată | 18.31 | 100 | 1831 |
| 15 | Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | 600 | 12000 |
| 16 | Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 22mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22-23mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | 100 | 2000 |
| 17 | Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 72 | 2160 |
| 18 | Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm | Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm | Bucată | 19 | 2000 | 38000 |
| 19 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi adezive, hipoalergenice, delicate, ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei.  Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.  | Cutie | 200 | 60 | 12000 |
| 20 | Capron chirurgical impletit USP 0 | Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0 | Bucată | 1 | 1000 | 1000 |
| 21 | Capron chirurgical impletit USP 1 (EP4);  | 1. Capron chirurgical impletit USP 1 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 24 | 1600 | 38400 |
| 22 | Capron chirurgical impletit USP 2 (EP3) | 1. Capron chirurgical impletit USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 50 | 300 | 15000 |
| 23 | Capron chirurgical impletit USP 2 (EP5);  | 1. Capron chirurgical impletit USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 24 | 400 | 9600 |
| 24 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m, bobine | Bucată | 55 | 50 | 2750 |
| 25 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m | Bucată | 70 | 100 | 7000 |
| 26 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m, bobine | Bucată | 46 | 50 | 2300 |
| 27 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m, bobine | Bucată | 35 | 50 | 1750 |
| 28 | Capron din bobine N 3 (250 m) | Capron în bobine, N2,5(3) | m | 1 | 79000 | 79000 |
| 29 | Capron din bobine N 4 (130 m) | Capron în bobine, N 4 | m | 1 | 68800 | 68800 |
| 30 | Capron din bobine N 5 (80 m) | Capron în bobine, N 5 | m | 1 | 75502 | 75502 |
| 31 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30 mm | Bucată | 340 | 170 | 57800 |
| 32 | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 60 mm | Bucată | 340 | 220 | 74800 |
| 33 | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Cartușe lungime 90 mm;de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. | Bucată | 340 | 100 | 34000 |
| 34 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri vasculare cu lungimea 45 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | 120 | 36000 |
| 35 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea mare cu lungimea 45 mm și mecanizm de taierea țăsuturilor | Bucată | 300 | 60 | 18000 |
| 36 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea medie cu lungimea 45 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | 60 | 18000 |
| 37 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea medie cu lungimea 60 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | 60 | 18000 |
| 38 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea mare cu lungimea 60mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | 60 | 18000 |
| 39 | Catgut cromat EP. 3.0 | Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.0 | Bucată | 5 | 96 | 480 |
| 40 | Catgut cromat EP. 3.5 | Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.5. Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 5 | 350 | 1750 |
| 41 | Catgut cromat EP. 4 | Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 4. Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 35, 40 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 6 | 742 | 4452 |
| 42 | Catgut cromat EP. 5 | Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 5 .Ac rotund, lungimea ac: 35,40,50 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 10 | 1920 | 19200 |
| 43 | Catgut cromat USP 0, L150cm | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | Bucată | 7 | 500 | 3500 |
| 44 | Catgut cromat USP 1, 5 Metric, L150 cm | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | Bucată | 8 | 300 | 2400 |
| 45 | Catgut cromat USP 1, L75 cm | Surgical suture, Chromic Catgut, absorbable suture, USP1, 75cm, 1/2 circle round bodied, 37mm | Bucată | 7 | 200 | 1400 |
| 46 | Catgut necromat 150 cm, N 3 metric steril | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | Bucată | 10 | 10 | 100 |
| 47 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | Bucată | 10 | 910 | 9100 |
| 48 | Catgut necromat 150 cm, N 5 metric steril | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | Bucată | 10 | 800 | 8000 |
| 49 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | Bucată | 11 | 900 | 9900 |
| 50 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | Bucată | 12 | 2050 | 24600 |
| 51 | Catgut plain EP 3.5 | Catgut plain steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.5, Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm, USP 2/0(EP3,5) | Bucată | 9 | 508 | 4572 |
| 52 | Catgut plain EP-4, L-75cm | Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- 40 mm, EP-4, Lungimea firului -75cm, steril | Bucată | 9 | 520 | 4680 |
| 53 | Catgut plain EP-5, L-75cm | Catgut plan cu ac,lungimea ac: 35, 40, 50 mm, Lungimea fir -75cm, steril, USP 1(EP5) | Bucată | 9 | 576 | 5184 |
| 54 | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 30mm | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 30mm | Bucată | 20 | 480 | 9600 |
| 55 | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 37mm | Surgical suture, Plain Catgut, absorbable suture, USP0, 75cm, 1/2 circle round bodied, 37mm | Bucată | 20 | 200 | 4000 |
| 56 | Catgut plain, USP-1 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain, USP-1 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Bucată | 20 | 480 | 9600 |
| 57 | Catgut plain, USP-2:Lungimea suturii 75 cm: ac 1/2 rotund 45 mm | Catgut plain, USP-2:Lungimea suturii 75 cm: ac 1/2 rotund 45 mm | Bucată | 20 | 764 | 15280 |
| 58 | Catgut plain, USP-3,Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain, USP-3,Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm, USP 3/0(EP3) | Bucată | 20 | 708 | 14160 |
| 59 | Catgut USP 0 (4 metri) L150cm | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm, fără ac (steril) | Bucată | 6.5 | 1244 | 8086 |
| 60 | Catgut USP 0 (4 metri) L75cm | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | Bucată | 5.2 | 800 | 4160 |
| 61 | Catgut USP 1 (4 metric) L75 cm | Catgut 1(4 metric) 75 cm, cu ac atraumatic | Bucată | 30 | 120 | 3600 |
| 62 | Catgut USP 1 (5 metri) L150cm | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | Bucată | 7.4 | 500 | 3700 |
| 63 | Catgut USP 1 (5 metric) L75cm  | Catgut USP 1/5metric, ac circular 1/2 rotund atraumatic , 37mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 456 | 13680 |
| 64 | Catgut USP 2/0 (3.5 metric) L75cm  | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 26-35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) | Bucată | 5 | 1096 | 5480 |
| 65 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm, steril | Bucată | 7 | 60 | 420 |
| 66 | Catgut USP 2/0 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 2/6 metric, ac circular, 1/2rotund 50mm, lungime fir 75cm /90cm | Bucată | 30 | 48 | 1440 |
| 67 | Catgut USP 3/0 (3 metric) L150cm  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) | Bucată | 5.7 | 1000 | 5700 |
| 68 | Catgut USP 3/0 (3 metric) L75cm  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) | Bucată | 5 | 1072 | 5360 |
| 69 | Catgut USP 4/0, L75cm | Catgut USP 4/0, L75cm cu ac atraumatic  | Bucată | 30 | 240 | 7200 |
| 70 | Clipuri laparoscopice titan LT-300 | Clipuri laparoscopice titan LT-300 | Bucată | 24 | 3300 | 79200 |
| 71 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0, lungimea 60-70 cm | "Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm | Bucată | 116.127 | 200 | 23225.4 |
| 72 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0, lungimea 80-150 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace, USP 2/0. Lungimea (cm ) 80 - 150Forma acului miocardial 3/8Forma acului penetrant drept | Bucată | 13 | 700 | 9100 |
| 73 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 2 ace | Cu 2 ace; 3/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 17-18mm; Forma acului penetrant - taios drept 60-65mm. | Bucată | 98.9 | 200 | 19780 |
| 74 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 5 ace | Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 220 cm; Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm - cu fixarea fina | Bucată | 3480 | 50 | 174000 |
| 75 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 5 ace, Tub de protectie | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace, USP 3/0Lungimea (cm ) 60 sau 220 cmForma acului miocardial curvedForma acului penetrant curvedTub de protectie Polyethylene 1.5 mm | Bucată | 2900 | 5 | 14500 |
| 76 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 63.24 | 360 | 22766.4 |
| 77 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 60, Lungimea acului (mm) 9, Curbura acului CC 3/8 tapercut | Bucată | 264.53 | 72 | 19046.16 |
| 78 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9, C-1 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 9, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 59 | 288 | 16992 |
| 79 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 10-11 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 10-11, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 207.66 | 288 | 59806.08 |
| 80 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 45, Lungimea acului (mm) 8, Curbura acului CC 3/8 taper | Bucată | 312.74 | 108 | 33775.92 |
| 81 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60-75cm Lungimea acului (mm) 8, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 60 - 75, Lungimea acului (mm) 8, Curbura acului CC 3/8 taper | Bucată | 203.27 | 324 | 65859.48 |
| 82 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm) 37 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 37, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 59.1 | 36 | 2127.6 |
| 83 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 64.96 | 72 | 4677.12 |
| 84 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 52.37 | 972 | 50903.64 |
| 85 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 25-26 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 53.75 | 396 | 21285 |
| 86 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 3/8 Taper | Bucată | 74.78 | 36 | 2692.08 |
| 87 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0,Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 55.69 | 252 | 14033.88 |
| 88 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 54.41 | 1000 | 54410 |
| 89 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 3/8 Taper | Bucată | 74.78 | 108 | 8076.24 |
| 90 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 13, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13,Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 54.73 | 36 | 1970.28 |
| 91 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 57.578704 | 432 | 24874 |
| 92 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un acPoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 50.11 | 36 | 1803.96 |
| 93 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un acPoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 51.76 | 72 | 3726.72 |
| 94 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un acPoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 42.48 | 468 | 19880.64 |
| 95 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm) 13, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un acPoliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13, Curbura acului 3/8, Forma acului Taper | Bucată | 36.38 | 36 | 1309.68 |
| 96 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen  | Fire atraumatice cardiovasculară USP 2/0; monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen,Lungimea suturii (cm) – 90;Lungimea acelor (mm) – 26± 2%,Curbura acului - 1/2 Taper . | Bucată | 66.4103 | 192 | 12750.7776 |
| 97 | Fire chirurgicala de nailon | Sutura nonabsorbabila Nylon, sterila ,marimea 6/0 cu ac rotund 3/8 , lungimea firului 45cm, | Bucată | 25 | 100 | 2500 |
| 98 | Fire metalice pentru stern, USP 6 Metric EP 8 | USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 52.74 | 800 | 42192 |
| 99 | Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9 | USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50, Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 52.74 | 1200 | 63288 |
| 100 | Fire metalice pentru stern, USP 0 Metric EP 4 | USP 0 Metric EP 4 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 80.55 | 24 | 1933.2 |
| 101 | Fire metalice pentru stern USP 1 Metric EP 5  | USP 1 Metric EP 5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 63.25 | 24 | 1518 |
| 102 | Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP 6 | USP 2 Metric EP 6 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 80.55 | 180 | 14499 |
| 103 | Fire metalice pentru stern USP 3 Metric EP 7 | USP 3 Metric EP 7 ; Lungimea suturii (cm)-75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 63.25 | 120 | 7590 |
| 104 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM,Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, Metric EP 6, Lungimea suturii (cm) 45, Lungimea acului (mm) 48, Curbura acului 1/2 Tapercut | Bucată | 35.7 | 672 | 23990.4 |
| 105 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM,Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, Metric EP 7, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 57, Curbura acului 1/2 Tapercut | Bucată | 60.1 | 1104 | 66350.4 |
| 106 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | 100 | 2000 |
| 107 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | 230 | 4600 |
| 108 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat. | Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat. | Bucată | 23.279 | 720 | 16760.88 |
| 109 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval. | Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval. | Bucată | 22.13 | 3240 | 71701.2 |
| 110 | Poliamid USP 4/0, ac 13-17 mm | Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0. Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 40 | 72 | 2880 |
| 111 | Poliamid USP 4/0, ac 22-25 mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 | 100 | 1000 |
| 112 | Poliester USP 1 (4M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m | Bucată | 17 | 100 | 1700 |
| 113 | Poliester USP 2 (5M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | Bucată | 20 | 200 | 4000 |
| 114 | Poliester USP 3/0 (2M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m | Bucată | 15 | 100 | 1500 |
| 115 | Poliester, USP 3/0, lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 | 150 | 1500 |
| 116 | Poliester, USP 4/0, lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 | 300 | 3000 |
| 117 | Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm  | Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm  | Bucată | 30 | 72 | 2160 |
| 118 | Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm  | Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm  | Bucată | 30 | 96 | 2880 |
| 119 | Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm  | Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm  | Bucată | 30 | 120 | 3600 |
| 120 | Poliglecaprone USP 3/0, lungimea 70 cm | USP 3/0, lungimea 70 cm, 2 ace 5/8 , rotunde, lungimea acului 26 mm | Bucată | 18 | 600 | 10800 |
| 121 | Polydioxanone USP 1/0, L=90 cm | Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 12 | 300 | 3600 |
| 122 | Polydioxanone USP 5/0, L70 cm | USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 13 | 300 | 3900 |
| 123 | Polydioxanone , 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 16 | 500 | 8000 |
| 124 | Polydioxanone , 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 20 | 700 | 14000 |
| 125 | Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | Bucată | 25 | 300 | 7500 |
| 126 | Polydioxanone USP 2/0, L=90 cm | Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 15 | 650 | 9750 |
| 127 | Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | Bucată | 25 | 300 | 7500 |
| 128 | Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 120 | 3600 |
| 129 | Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 20 | 300 | 6000 |
| 130 | Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | 50 | 500 |
| 131 | Polyglactin USP 1/0 L- 75cm | Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 19 | 500 | 9500 |
| 132 | Polyglactin USP 2/0 L – 90 cm | USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 12 | 50 | 600 |
| 133 | Polypropylene USP 10/0, lungimea 30 cm | Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 120 | 36 | 4320 |
| 134 | Polypropylene USP 7/0, lungimea 60 cm | Polypropylene (PM) USP 7/0 Neabsorbabil, L - 60 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 70 | 120 | 8400 |
| 135 | Polypropylene USP 0, 3.5M L=75-90 cm,  | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 3 | 220 | 660 |
| 136 | Polypropylene USP 1, 4 metric, lungimea 75 cm | Polypropylene monofilament steril USP 1 (4metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35-40 mm. (ac rotund) | Bucată | 10 | 1150 | 11500 |
| 137 | Polypropylene USP 2 (5metric), lungimea 75 cm | Polypropylene monofilament steril USP 2 (5metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35 mm. (ac rotund) | Bucată | 10 | 150 | 1500 |
| 138 | Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | Bucată | 3 | 200 | 600 |
| 139 | Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 90 cm | Polypropylen USP 2/0 3metric, ac rotund 30mm, 1/2 din cerc, lungimea 90 cm | Bucată | 10 | 420 | 4200 |
| 140 | Polypropylene USP 2/0, ac drept | USP 2/0 L - 75 cm, 1 ac drept, 70 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 18 | 350 | 6300 |
| 141 | Polypropylene USP 2/0, ac tăietor | Fir sutură Polipropilenă Monofilament steril 2/0 cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat individual | Bucată | 15 | 100 | 1500 |
| 142 | Polypropylene USP 3/0, 2 Metric, lungimea 75 cm | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | Bucată | 5 | 200 | 1000 |
| 143 | Polypropylene USP 3/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | 12 | 120 |
| 144 | Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm  | Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | 100 | 3000 |
| 145 | Polypropylene USP 5/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | 100 | 1000 |
| 146 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 1/2 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | Bucată | 10 | 24 | 240 |
| 147 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 3/8 | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 | Bucată | 10 | 200 | 2000 |
| 148 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | 48 | 480 |
| 149 | Polypropylene USP 8/0, lungimea 45 cm | Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil, L - 45 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 90 | 120 | 10800 |
| 150 | Polypropylene USP 9/0, lungimea 30 cm  | Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 120 | 36 | 4320 |
| 151 | Silk USP 4/0 | Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 50 | 72 | 3600 |
| 152 | Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 , curbura acului -3\8 cuting (MS4542) | Bucată | 28.23 | 150 | 4234.5 |
| 153 | Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 4\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -15 , curbura acului -3\8 cuting (MS4543) | Bucată | 29.82 | 500 | 14910 |
| 154 | Sutura absorbabila monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 3\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3\8 cuting (MS4564) | Bucată | 28.46 | 1000 | 28460 |
| 155 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP 0/0Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 45Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 27.99 | 1008 | 28213.92 |
| 156 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.  | Bucată | 80 | 36 | 2880 |
| 157 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 26-30 |  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.  | Bucată | 70 | 36 | 2520 |
| 158 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 36-37 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP 2/0Lungimea suturii (cm) 75-90Lungimea acului (mm) 37-36Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 29.69 | 144 | 4275.36 |
| 159 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) |  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.  | Bucată | 80 | 36 | 2880 |
| 160 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %), să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zileUSP 3/0, Lungimea suturii (cm) 60-75Lungimea acului (mm) 25Curbura acului 3/8 cutting | Bucată | 30.96 | 252 | 7801.92 |
| 161 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 26-30 |  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.  | Bucată | 70 | 36 | 2520 |
| 162 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac 0 USP (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) 75-90 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac 0 USP (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) 75-90Lungimea acului (mm) 37-45Curbura acului ½Forma acului TAPERCUT | Bucată | 33.86 | 36 | 1218.96 |
| 163 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 0, Marimea la petic 3x7 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,în pachet cîte 8 suturi pe peticeasamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x7mm, Forma acului taper | Bucată | 77.34 | 600 | 46404 |
| 164 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 2/0, Marimea la petic 3x3 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,în pachet cîte 8 suturi pe peticeasamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16-17, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x3 mm, Forma acului TAPERCUT | Bucată | 40.37 | 2400 | 96888 |
| 165 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 2/0, Marimea la petic 3x7 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,în pachet cîte 8 suturi pe peticeasamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16-18, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x7 mm, Forma acului- tapercut | Bucată | 40.37 | 1020 | 41177.4 |
| 166 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 41.3 | 180 | 7434 |
| 167 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm | Bucată | 40.37 | 180 | 7266.6 |
| 168 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 41.3 | 840 | 34692 |
| 169 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm  | Bucată | 40.37 | 1320 | 53288.4 |
| 170 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 3/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22,Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 33.9 | 36 | 1220.4 |
| 171 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 4/0, Lungimea acului (mm) 16, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 1159.2 | 36 | 41731.2 |
| 172 | Sutura Silkam USP 0, fără ac | Sutura Silkam fara ac non absorbabile USP 0Lungimea suturii (cm) 60 cmCantitatea în pachet N -36 suturiculoarea suturii neagra | Bucată | 69.2 | 360 | 24912 |
| 173 | Sutura Silkam USP 0/0, lungimea acului 25 mm | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 25Curbura acului ½ taper | Bucată | 12.1 | 1500 | 18150 |
| 174 | Sutura Silkam USP 0/0, lungimea acului 30 mm | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 30Curbura acului 3/8 cutting | Bucată | 17.76 | 1050 | 18648 |
| 175 | Sutura Silkam USP 1, lungimea acului 35 mm | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 35Curbura acului ½ taper | Bucată | 18.9 | 696 | 13154.4 |
| 176 | Sutura Silkam USP 2, lungimea acului 35 mm | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 35Curbura acului ½ taper | Bucată | 17.76 | 60 | 1065.6 |
| 177 | Sutura Silkam USP 2/0, fără ac | Sutura Silkam fara ac non absorbabile USP 2/0Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 cmCantitatea în pachet N- 36 blocuri | Bucată | 27.68 | 144 | 3985.92 |
| 178 | Sutura Silkam USP 2/0, lungimea acului 25 mm | Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75Lungimea acului (mm) 25Curbura acului 1/2 taper | Bucată | 17.76 | 348 | 6180.48 |
| 179 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4Lungimea suturii 91 cmLungimea acului 17 mmCurbura acului 3/8, taper | Bucată | 2149 | 12 | 25788 |
| 180 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4, cu 2 ace | CV-4 Lungimea suturii(cm)-91 cm lungimea acului(mm)-22 mm,curbura acului- 1/2 taper | Bucată | 1500 | 36 | 54000 |
| 181 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-5 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-5Lungimea suturii 91 cmLungimea acului 22 mmCurbura acului 1/2, taper2 Petice ePTFE (politetraftoretilen) 2-0,4x3x6Tendinea(denumirea muşchiului in limba latina) p/u chorda | Bucată | 2149 | 12 | 25788 |
| 182 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-6 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-6Lungimea suturii 61 cmLungimea acului 9-13 mmCurbura acului 1/2, taper | Bucată | 2149 | 12 | 25788 |
| 183 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-7 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-7Lungimea suturii 61 cmLungimea acului 9-13 mmCurbura acului 1/2, taper | Bucată | 2149 | 12 | 25788 |
| 184 | Vicril USP 0, L90cm | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | Bucată | 65 | 2030 | 131950 |
| 185 | V-LOC Absorbabil USP 3/0 | USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 15; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper | Bucată | 37 | 20 | 740 |
| 186 | V-LOC Absorbabil USP 2/0  | V-LOC Absorbabil 2/0 steril cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat separat cu termen de valabilitate nu mai mic de 3 ani | Bucată | 15 | 100 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | **3,242,298.20** |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Obligativitatea** |
| 1 | Cererea de participare  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.* | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; .*Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.* | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 120 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (120 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| **Cerințe de calificare obligatorii** |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Declarație de la ofertant cu privire la să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | cu privire la prezentarea  numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - ***original conform modelului atașat*** - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.*Notă: pentru pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistre/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.* | DA |
| 11 | Declarație de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mare de 2 ani și de cel puțin 80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mic de 2 ani (inclusiv).- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. La cerere de prezentat mostre pentru testare. *originală - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,* | DA |
| 13 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi  | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 14 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. |  |
| 15 | Notă | In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tututor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. |  |
|  |  |  | DA |
|  |  |  | DA |

1. **Garanția pentru ofertă: în cuantum de** 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei**

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

1. **Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție*

*publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024**

**Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe GORCEAG**