**Caiet de sarcini (proiect)**

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lot** | **Denumire Lot** | **Descriere** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Prețul estimat cu TVA** | **Suma estimativă** |
| 1 | Ac p/u camera implantabila tip Huber Surecan Winged | Dimensiunea 19GX20mm,Tub prelungit din latex și fără PVC | bucată | 330 | 73 | 24090 |
| 2 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 130 mm | Ac din metal inoxidabil pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, 16G/1,65mm; lungimea 130mm | bucată | 200 | 240 | 48000 |
| 3 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 160 mm | Ac pentru prelevare ţăsuturilor moi 16G 160mm | bucată | 50 | 250 | 12500 |
| 4 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 240 mm | Ac pentru prelevare ţăsuturilor moi 18G 240mm | bucată | 50 | 250 | 12500 |
| 5 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, steril de unică folosință | bucată | 1080 | 240 | 259200 |
| 6 | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat | Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință | bucată | 920 | 240 | 220800 |
| 7 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca | Ac pentru punctia meduvei oaselor  18 G x 10- 44 mm,  - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga, | bucată | 50 | 180 | 9000 |
| 8 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-11 | G-11x150 mm. Palma confortabila, proectat ergonomic mîner de proectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă cînd e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mîner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. | bucată | 600 | 200 | 120000 |
| 9 | Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-13 | Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13 | bucată | 10 | 300 | 3000 |
| 10 | Ac translator pentru puncție medulară | Ac translator pentru puncție medulară 16 Gx40 mm steril de unică folosință | bucată | 1000 | 130 | 130000 |
| 11 | Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 22G Tuohy | SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție cu cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub flexibil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, Tuohy; izolație NanoLine, ștanțări Cornerstone ecogene. Tub flexibil de injecție și inserție: LUER, 22Gx80 mm | bucată | 50 | 50 | 2500 |
| 12 | Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 21G Tuohy | SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție cu cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub flexibil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, Tuohy; izolație NanoLine, ștanțări Cornerstone ecogene. Tub flexibil de injecție și inserție: LUER, 21Gx50 mm | bucată | 10 | 50 | 500 |
| 13 | Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 21G Sprotte | SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție cu cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub flexibil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, SPROTTE izolație NanoLine, ștanțări Cornerstone ecogene. Tub flexibil de injecție și inserție: LUER, 21Gx50 mm | bucată | 10 | 50 | 500 |
| 14 | Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor | Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm /+-10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare.  - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP  - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. | bucată | 300 | 73 | 21900 |
| 15 | Ac-Translator p/u puncție medulară, 75 mm | 16Gx 10/ 75 mm, sau 15Gx50mm | bucată | 120 | 130 | 15600 |
| 16 | Ac-Translator p/u puncție medulară, 65 mm | Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta | bucată | 100 | 130 | 13000 |
| 17 | Ac-Translator p/u puncție medulară, 40 mm | Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 40 mm steril de uica folosință Sternal crista iliac aspiration needle | bucată | 1700 | 130 | 221000 |
| 18 | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | bucată | 300 | 250 | 75000 |
| 19 | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | bucată | 300 | 250 | 75000 |
| 20 | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta | Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm | bucată | 250 | 250 | 62500 |
| 21 | Bandaj elastic - 5m x15cm | 1.Nesteril  2.Dimensiune: ~ 5m x15cm 3.Clame de fixare 4.Ambalat individual 5.Elastictate ~ 75-100% 6.Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 2000 | 40 | 80000 |
| 22 | Bisturiu steril de unică folosință | Bisturiu steril de unică folosință. Dimensiunea lamei nr. 10 | bucată | 800 | 4 | 3200 |
| 23 | Bisturiu steril de unică folosință | Bisturiu steril de unică folosință. Dimensiunea lamei nr. 22 | bucată | 600 | 4 | 2400 |
| 24 | Bujii pentru sonde endotraheale 10 și 15 Fr | Dispozitiv gradat cu vârful tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi 10, 15Fr | bucată | 50 | 10 | 500 |
| 25 | Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 5,5 Fr si 6,0 Fr | Dimensiunea Mica / intermediara (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din:  o 1 ac de punctie 18Gx70mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm.  Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. | bucată | 30 | 4000 | 120000 |
| 26 | Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5Fr si 5,5Fr | Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 20Gx50 mm o 1 ac 20Gx32 mm o 1 introducator tip “tear-away”L80/50 mm o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm.  Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 18Gx70 mm  o 1 introducator tip “tear-away”L180/140 mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm.  Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. | bucată | 20 | 4000 | 80000 |
| 27 | Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) | Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient, , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalat capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L | bucată | 50 | 30 | 1500 |
| 28 | Cateter / canula nazala pentru inhalare O2 | Cateter / canula nazala pentru inhalare O2 Transparent,  De unica folosinta, Fara latex. | bucată | 1000 | 5 | 5000 |
| 29 | Cateter rectal nr.28 | Cateter rectal nr.28 | bucată | 300 | 4 | 1200 |
| 30 | Cateter rectal nr.32 | Cateter rectal nr.32 | bucată | 300 | 4 | 1200 |
| 31 | Cateter toracic cu trocar 24 CH | constituit din PVC termosensibil cu troacar metalic,   disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit,  aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit,  perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient,  prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa,  varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic,  marimi 24 CH | bucată | 500 | 10 | 5000 |
| 32 | Cearsaf chirurgical u/f 240x140cm steril | Material neţesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorepelent, nu mai puţin de 65 g/m.p., | bucată | 8000 | 50 | 400000 |
| 33 | Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, | Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orifîcii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. | bucată | 600 | 98 | 58800 |
| 34 | Cearşaf TUR 180/250x200 cm, | Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. | bucată | 500 | 145 | 72500 |
| 35 | Cateter venos central | Cateter venos central. 1.Ac- 1,3\* 70 mm, 18 G\*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0\*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4\*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm. | bucată | 10 | 200 | 2000 |
| 36 | Filtru antibacterian de 0,2 mm | Filtru antibacterian de 0,2 mm pe canalul dexhilibrae a presiunilor.Valv intergrat pentru prevenirea scurgerilor nedorite.Filtru antiparticule de 5 mm p canalul activ | bucată | 1900 | 11 | 20900 |
| 37 | Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale | Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale. Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm | bucată | 5000 | 5 | 25000 |
| 38 | Container pentru evacuarea organului volum 1500 ml | container pentru evacuarea organelor in timpul interventiilor laparoscopice volum 1500 ml | bucată | 50 | 13 | 650 |
| 39 | Container pentru evacuarea organului volum 200-300 ml | container pentru evacuarea organelor in timpul interventiilor laparoscopice volum 200-300 ml | bucată | 50 | 7 | 350 |
| 40 | Container pentru urina gradație 100 ml | 1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 1500 | 2 | 3000 |
| 41 | Containere pentru reziduri 5 L | Containere pentru reziduri 5 L | bucată | 5 | 28 | 140 |
| 42 | Cuve masa plastica | Cuve masa plastica. Forma renului | bucată | 180 | 9 | 1620 |
| 43 | Cytobrush | Dimensiunile sondei - Lungimea: 200 mm, Lungimea piesei de lucru: 20 mm. Lungimea manerului - 180 mm. Diametru piesa de lucru: 5 mm. Material: maner din polistiren, tija din otel inoxidabil, steril, de unică folosință | bucată | 1000 | 6 | 6000 |
| 44 | Emplastru ~ 5x500cm | 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 500 | 12 | 6000 |
| 45 | Emplastru 10cmx10m | Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim:10cmx10m/1szt./pc. | bucată | 1000 | 22 | 22000 |
| 46 | Emplastru p/u fixarea cateterului 8\*6 cm | 1.dimensiuni 8\*6 cm | bucată | 4000 | 3 | 12000 |
| 47 | Emplastru-pansament 100x4cm | Dimensiunile:100x4cm; Plasture cu tampon antiseptic îmbibat; Pe bază de material textile robust; Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată. | bucată | 100 | 35 | 3500 |
| 48 | Emplastru-pansament antibacterian pentru cateter periferic | Emplastru-pansament antibacterian pentru cateter periferic. Dimensiuni: 6x8cm, 8x9cm, 10x10 cm | bucată | 1000 | 3 | 3000 |
| 49 | Filtru antibacterial și antiviral | Filtru antibacterial și antiviral Pentru VAP | bucată | 15000 | 14 | 210000 |
| 50 | Fixator cateter periferic | Plasture pentru fixarea sigură a cateterelor și protejarea punctului de inserție. Mărimi 6x7cm, 4x4cm | bucată | 15000 | 4 | 60000 |
| 51 | Garou hemostatic cu fixator | 1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm; lățimea - 2.5cm 2.Fixator din pastic de înaltă calitate 3.Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid 4.Dezinfectarea prin utilizarea de produse standard sau autoclavare 5.Material - țesut Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 20 | 10 | 200 |
| 52 | Irigator-clizma Esmarch | 1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă | bucată | 13 | 80 | 1040 |
| 53 | Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm | Kit cateter tempoar pentru hemodializa , cu lumen dublu, radiopac, din poliuretan, steril, prevazut cu mansoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15 cm lungime. | bucată | 10 | 300 | 3000 |
| 54 | Mănuși chirurgicalce sterile din poliisopren, marimea 7,5 | mănuși chirirgicalce sterile din poliisopren, marimea 7,5 | bucată | 300 | 20 | 6000 |
| 55 | Masca laringiana N 3 | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar | bucată | 20 | 180 | 3600 |
| 56 | Masca laringiana N 4 | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar | bucată | 20 | 180 | 3600 |
| 57 | Masca laringiana N 5 | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar. | bucată | 20 | 180 | 3600 |
| 58 | Masca simplă de oxigen pentru copii, marimea M | Transparenta, pentru adulti, de unica folosinta, Sterila. | bucată | 500 | 10 | 5000 |
| 59 | Masca simplă de oxigen pentru maturi, marimea XL | Transparenta, pentru adulti, de unica folosinta, Sterila. | bucată | 4000 | 10 | 40000 |
| 60 | Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm | Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. | bucată | 5000 | 1 | 5000 |
| 61 | Pansament p/u cateter pereferic si subclavia 10 x 10 cm | Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 10x 10 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. | bucată | 2000 | 2 | 4000 |
| 62 | Pansament p/u cateter subclavia | Pentru fixarea catetilor central, 8x10 cm, si 6 x 7 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi. | bucată | 2000 | 4 | 8000 |
| 63 | Pansament steril adeziv 10x10 cm | Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen | bucată | 400 | 2 | 800 |
| 64 | Pansament steril adeziv 35x10 cm | Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen | bucată | 4400 | 4 | 17600 |
| 65 | Pansament steril Sterimed Fix | Pansament steril, hipoalergenic, adeziv, dimensiunile:30x10cm | bucată | 45 | 500 | 22500 |
| 66 | Para de cauciuc B-3 | Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C | bucată | 2000 | 15 | 30000 |
| 67 | Kit cateter venos central cu inserție periferică 4,5 - 6 Fr | Cateter venos central cu inserție periferică, radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. | bucată | 20 | 200 | 4000 |
| 68 | Pipa orofaringiana Guedel N3 | Guedel N3 | bucată | 10 | 40 | 400 |
| 69 | Pipa orofaringiana Guedel N4 | Guedel N4 | bucată | 20 | 40 | 800 |
| 70 | Pipa orofaringiana Guedel N5 | Guedel N5 | bucată | 20 | 40 | 800 |
| 71 | Ploşcă femei | Ploşcă femei | bucată | 25 | 10 | 250 |
| 72 | Pompa elastometrica 275 ml | Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h. | bucată | 205 | 290 | 59450 |
| 73 | Pungă cu gheaţă | Pungă cu gheaţă | bucată | 30 | 4 | 120 |
| 74 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | 1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de evacuare 4.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 7.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 3000 | 4 | 12000 |
| 75 | Set (stent) ureteral autostatic 5 Fr | Cateter ureteral tip dublu J, 5 fr Cu durata de viață 6 luni Fir pentru ghidare Poziționer cu vîrf opac. | bucată | 10 | 378 | 3780 |
| 76 | Set (stent) ureteral autostatic 6 Fr | Cateter ureteral tip dublu J, 6 fr Cu durata de viață 6 luni Fir pentru ghidare Poziționer cu vîrf opac. | bucată | 10 | 378 | 3780 |
| 77 | Set aspirare a cavitatii bucale cu canula Yankauer | Steril, Transparent, Non toxic, Unica folosinta, Lungime 210 cm. Canula Yankauer | bucată | 3000 | 17 | 51000 |
| 78 | Set cateter pneumotorax tip Seldinger cu valva Heimlich | – cateter drenaj opac pentru radiatii cu dilatator 6 Fr – tub conector cu robinet cu 3 cai – 0,032 ” fir de ghidaj rigid tip J-Flex – seringa 10 ml – ac introducator 18Ga x 7cm – bisturiu – adaptor in trepte. – valva Heimlich | bucată | 200 | 165 | 33000 |
| 79 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP | bucată | 50 | 165 | 8250 |
| 80 | Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen | Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP | bucată | 50 | 250 | 12500 |
| 81 | Set de drenare a cavităţilor | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG. | bucată | 220 | 180 | 39600 |
| 82 | Set de perfuzie cu filtru | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC. | bucată | 6000 | 100 | 600000 |
| 83 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 0.5-1.0l,  2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm | bucată | 30 | 30 | 900 |
| 84 | Set p/u cateterizarea venei centrale | 1. Material transparent fenestrante din plastic 2. Material realizat din hîrtie 3. Antiseptic chlorhexidine cu aplicatoare 4.Lidocaine 1% 5. Ac mic de anestezie 6. Ac mare de anestezie 7. Ac de introducere 8. Seringi 9. Fir de ghidaj în J 10. Bisturiu nr 11. 11. Depărtător pentru piele. 12. Cateter 13. Ac de sutură curbat 14. Support de ac. Nr.16 | bucată | 5 | 200 | 1000 |
| 85 | Set pentru cateter subclavia 4F/18G | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63mm\*50cm | bucată | 60 | 156 | 9360 |
| 86 | Set pentru cateter subclavia 5F/16G | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm\*50cm | bucată | 70 | 156 | 10920 |
| 87 | Set pentru Conicotomie | Sa includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru marecu o seringa sau un ac cu ghidaj si un cateter care se plaseaza in trahee dupa ce ligamentul cricoid a fost perforat | bucată | 5 | 300 | 1500 |
| 88 | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex ) | SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10,Aţa sterila cu ac taietor pentru fixare drenajul spre pielea. | bucată | 250 | 630 | 157500 |
| 89 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12f | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm | bucată | 120 | 372 | 44640 |
| 90 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14f | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm | bucată | 120 | 372 | 44640 |
| 91 | Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub | 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată. | bucată | 7 | 63 | 441 |
| 92 | Set pentru puncția pleurală ( PLEURAPUNKTI ONS-SET) | set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130 mm ),sac colector 2,0 litri cu LL-adaptor,robinet , seringă 50 ml.,dren PVC 75 cm. | bucată | 400 | 756 | 302400 |
| 93 | Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare Dupa metoda Blue - Ryno | Set p/u dilatare(scalpel, seringa, ac, p/u puncție, cateter din Teflon, ghid metallic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioarănefenestrată, cu mansetă de presiune scazută, cu conector de 15 mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă. Gel lubrifant steril.Obturator perforat și cure de gît largă. Diametru exterior 7,0- 8,0 mm. | bucată | 10 | 600 | 6000 |
| 94 | Set p-u nefrostomie percutana | Set p-u nefrostomie percutana, marimea 12 ch, sonda tip PIGTAIL, Dilatator cu teaca detasabila, ghid J. 038 x 80cm, ac de punctie cu mandren 18g x 20cm, seringa 20ml Luer Lock, bisturiu, flansa p-u fixsare, patch-uri de fixsare, steril | bucată | 50 | 918 | 45900 |
| 95 | Set p-u nefrostomie percutana | Set p-u nefrostomie percutana, marimea 14 ch, sonda tip PIGTAIL, Dilatator cu teaca detasabila, ghid J. 038 x 80cm, ac de punctie cu mandren 18g x 20cm, seringa 20ml Luer Lock, bisturiu, flansa p-u fixsare, patch-uri de fixsare, steril | bucată | 20 | 918 | 18360 |
| 96 | sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port | SPORT by LEROY, sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port, dimensiuni de acces adaptabile 15-45 mm | bucată | 2 | 800 | 1600 |
| 97 | sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port | ENDOCONE by CUSCHIERI sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port, dimensiune 34 mm | bucată | 2 | 800 | 1600 |
| 98 | Sistem de aspirație in circuit inchis 72 ore | Sistem aspirație traheala circuit inchis 72 ore. Prezintă valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control a aspirației, adaptor pentru sistem de ventilație si/ sau cateter mouth/tub prelugitor. | bucată | 100 | 48 | 4800 |
| 99 | Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml | Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se foloseste pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala.Sistemul cu o singuri sticla este un model simplu si cuprinzator, care incorporeaza o etansare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva pleurala.Seul contine: rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, valva-umbrela unidirectionala din silicon; tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor in trepte, palnie anti rasucire; stativ de podea si carlig de apucare. | bucată | 300 | 154 | 46200 |
| 100 | Sistem de cateter IV închis Nexiva cu Orificiu Dublu | Tehnologia cu ac crestat Instaflash. Două sisteme de Q\_Syte Luer. Fără DEHP. Material: Biomaterial Violon. Steril. Fără latex . Dimensiunea 20G 1,25 ” | bucată | 2000 | 15 | 30000 |
| 101 | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm | bucată | 1000 | 160 | 160000 |
| 102 | Sistem drenaj toracic tricameral – aspiratie umeda | Un sistem postoperator,pentru drenaj, utilizat in drenarea aerului şi a lichidelor din cavitatea pleurală.Dotat cu un sistem pentru drenare simplu şi eficient ce menţine vidul necesar în toracele pacientului în timp ce controlează nivelul de aspiraţie. Dispozitivul are camerele de colectare transparente pentru o evaluare exactă a scurgerilor lichidelor, mânere uşor de prins şi echipate cu cleme pentru agăţare, suport pentru aşezarea sa pe podea şi tuburi de drenaj preconectate. Caracteristici : Regulator de aspiraţie cu mâner uşor de folosit pentru reglarea nivelului de aspiraţie. Sistem de securitate amplasat pe portul B pentru siguranţa pacientului în cazul unui drenaj dintr-un singur sens. Valva automată ce evită acumularea de presiune şi formarea de pneumothorax. Sistem simetric ce oferă posibilitatea unui drenaj a două zone diferite din cavitatea pleurală. Supapa anti-reflux ce previne pierderile de apa | bucată | 100 | 297 | 29700 |
| 103 | Sondă (cateter) urinară Foley(mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radiopac; Valva Luer si Luer - Lock tip seringa; Ambalare individuală; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | bucată | 45 | 45 | 2025 |
| 104 | Sondă intestinală | Sondă intestinală 8Fr 100cm, radiopac | bucată | 100 | 20 | 2000 |
| 105 | Sort de protectie polietilena | Sort de protectie polietilena, de unica folosinta | bucată | 1100 | 2 | 2200 |
| 106 | Stent ureteral autostatic 8 fr/28/4 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail; dublu J, 8 fr/28/4; Conductor J.038,, \* 80 cm;Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. | bucată | 50 | 400 | 20000 |
| 107 | Stent ureteral autostatic 6 fr/24/4 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail; dublu J, 6 fr/24/4; Conductor 0.038,, \* 110 cm; Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. | bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 108 | Stent ureteral autostatic 7 fr/28/4 | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4; Conductor 0.038,, \* 110 cm; Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. | bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 109 | stent ureteral mono J CH8 | 1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set cu conductor | bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 110 | stent ureteral mono J CH9 | 1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set cu conductor | bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 111 | stent ureteral mono J CH10 | 1 dimenisuni: CH10, lungime 90 cm, în set cu conductor | bucată | 30 | 400 | 12000 |
| 112 | Sterifix 0,2 infusion filter | Filtru antibacterial,pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 µm cu membrană pozitiv, suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. ambalare şi etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc). | bucată | 6000 | 23 | 138000 |
| 113 | Stickeri p/u marcaj medicamentelor | Stikete p/u marcajele seringelor din hîrtie adezivă | bucată | 10000 | 1 | 10000 |
| 114 | Trusa toracocenteza (Pneumocath set) | Ac conductor pentru puncţie 110/85mm cu cateter 10F 500mm , sac de collecţie cu supapă antireflux 2000ml, seringa 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adapter cu rubinet tridirecţional | bucată | 300 | 300 | 90000 |
| 115 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe dreapta Nr 35 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 30 | 24 | 720 |
| 116 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe dreapta Nr 37 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 60 | 24 | 1440 |
| 117 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe dreapta Nr 39 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 30 | 25 | 750 |
| 118 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe stinga Nr 35 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 30 | 25 | 750 |
| 119 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe stinga Nr 37 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 60 | 25 | 1500 |
| 120 | Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară selectivă pe stinga Nr 39 | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație pulmonară selectivă. Cu manjetă traheală și brohială.Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat | bucată | 30 | 25 | 750 |
| 121 | Tub silicon 5x7mm | Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C | bucată | 1000 | 15 | 15000 |
| 122 | Tub silicon 7x9mm | Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C | bucată | 3000 | 18 | 54000 |
| 123 | Urinare femei | 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent | bucată | 45 | 30 | 1350 |
| 124 | Urinare p-u barbati | 1.capacitate : 1litri. 2.plastic rezistent | bucată | 170 | 35 | 5950 |
| 125 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință. | bucată | 150 | 21 | 3150 |
|  |  |  |  |  |  | **4,844,766.00** |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Obligativitatea** |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.* | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; .*Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.* | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA.  -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 120 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.  - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (120 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021* | DA |
| **Cerințe de calificare obligatorii** | | | | |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Declarație de la ofertant cu privire la să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | cu privire la prezentarea  numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - ***original conform modelului atașat*** - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.  *Notă: pentru pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistre/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.* | DA |
| 11 | Declarație de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mare de 2 ani și de cel puțin 80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mic de 2 ani (inclusiv).- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire la prezentarea mostrelor în număr de 2 bucăți în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. La cerere de prezentat mostre pentru testare. *originală - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,* | DA |
| 13 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 14 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. |  |
| 15 | Notă | In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tututor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. |  |
|  |  |  | DA |
|  |  |  | DA |

1. **Garanția pentru ofertă: în cuantum de** 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei**

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

1. **Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție*

*publică nr. \_\_\_\_\_din \_\_\_\_\_\_.*

***sau***

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024**

**Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe GORCEAG**