## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1722602034864 | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2) | 495 | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (858) | 230 | 38.4 | 46.08 | 8832 | 10598.4 | RYPF-35W/JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUME NTS TECHNOL OGY CO., LTD./China | Capsator chirurgical pentru piele 4,5 x 7,0mm (+-0,3mm). Pentru aproximarea rapidă și estetică a marginilor pielii în cadrul operațiilor chirurgicale pe creier și coloană vertebrală. Steril, de unică folosință. Cantitatea capse - minim 35 bucăți. Material capse - oțel inoxidabil sau aliaj de titan.