## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 | Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | 7 | Analizator de urină semi-automat | 2 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 | Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)/ China/ DIRUI | Analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră- da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Speed /60 t/h or 120t/h - Analizatorul are 2 regimuri de functionare 30 secunde sau 60 secunde pentru 1 test. Respectiv in dependenta de regim analizatorul poate face sau 60 sau 120 teste pe ora. Teste chimice: Bilirubin- da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/BilirubiBIL Sânge (hematii) – da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications/Test Items /BloodBLD Glucoză– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/GlucoseGLU Corpi cetonici– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items /KetoneKET Leucocite– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items /LeucocytesLEU Nitrați– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/NitriteNIT pH– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/pHpH Proteine– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/ProteinPRO Greutatea specifică– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications/Test Items /Specific GravitySG Urobilinogen– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items /UrobilinogenUBG Albumina– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items /AlbuminALB Creatina– da, “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Test Items/CreatinCre Rezultate calculate automat Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Posibilitate de încercare continuă a probelor. Calibrare: automata, Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +-2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie in suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională ă Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă încorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada pe 4 ani