## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1748613106748 | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14) | 13 | Nișa chimică | 2 | 114115 | 136938 | 228230 | 273876 | FH1200(E)(22 0V) China Biobase | Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducînd semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Protecția mediului înconjurător se realizează prin intermediul filtrelor specifice fiecării aplicații în parte. Configurația:- Afisaj LCD,- Prize protejate de acțiunea umedității incluse minim 2 (220V)- Chiuvetă/Vas de scurgere, confecționat din polopropilenă, rezistent la acțiunea agenților puernic corozivi,- Valve de control/robinet pentru apă și gaz.- Controlul nișei este realizat prin intermediul unui microprocesor. Suprafața de lucru este realizată din materiale rezistente din sticlă ranforsata, transparentă, ce asigură buna vizibilitate în interiorul nișei- Iluminat interior LED- Sistem de aspiratie/exhaustare- Dotat cu elimente de dipozitare a substanțelor chimice: sertare și uși-cuplat la traseul central de exhaustare si ventilat odata cu incinta nisei- Traseu de exhaustare 5m liniari cu coturi și conexiuni prevăzute de producător Panou frontal: Manual, sticlă întărită de 5 mm, înălțime reglabilă Material suprafața de lucru: Rășină fenolică rezistentă la agenți chimici/antiacid Material corp principal: Material corp principal PP porțelanat/carcasa exterioară metal vopsit în câmp electrostatic. grosime 1 mm, rezistent la agenți chimici, anticoroziv Debit aer: Diapazon minim 0,3-0,8m/s Nivel zgomot ≤ 68 dB Înălțimea suprafeței de lucru 900 mm Deschiderea de lucru 900 mm Dimensiuni interioare (L*l*h) 990*635*820 mm Dimensiuni exterioare (L*l*h) 1200*800*2365mm